## Slide 1
Consolidation 251

## Slide 2
Emprise des travaux
Installation chantier
Échafaudage
Désamiantage: bardage et fenêtres
Réfection étanchéité et garde-corps en toiture
Réfection façade bardage
Traitement façade béton
Vitrage
Démolition et réfection des sanitaires
Replacement des portes avec oculus
Dépose portes sectionnelles obsoletes
Penture hall (zone bureaux non compris)

## Slide 3
Travaux rénovation

## Slide 4
Travaux rénovation

## Slide 5
Sanitaires
Démolition des sanitaires existants et réaffectation dans l'espace aux EP

## Slide 6
Point particulier
Inverser la pente de la toiture et sortir les descentes d’eau pluvial à l’extérieur
Reduction de la surface vitré à 50%
Amélioration thermique façade et toiture (U<0,20 W/m2°K)
Réaliser les travaux sans impact sur les activités courants du bâtiment

## Slide 7
Planning
Étude: 2021
IRP – en cours
Projet (architecte externe)
Appel d’offre
Travaux: 2022