## Slide 1: UR15_planeite
by Stephane Maridor

## Slide 2
Zone specifique a mesurer

## Slide 3
2500
UL17
DFHX_R
CDB
18kA

## Slide 4
DFHX_R
DFHM_R

## Slide 5
DFHX_R
DFHM_R

## Slide 6
DFHX_R
Position des pieds sur sol béton
Position des pieds sur plaque acier

## Slide 7
DFHM_R
Position des pieds sur sol béton
Position des pieds sur plaque acier

## Slide 8
Ce sont les spécifications techniques qui indiquent les tolérances de planéité du sol :
P1 : EDMS 1852918
P5 : EDMS 1744581
Ci-dessous l’extrait pour le P1 :
TOLERANCE DU SOL BETON:

## Slide 9
DFHX

## Slide 10
DFHX
DFHX

## Slide 11
Debris et gravier constater

## Slide 12
Annalyse depuis le scan :
Mesure depuis un plan médian du nuage de points du sol sur longueur de 8 m
caniveau
Zone des CDB et 18kA

## Slide 13
ZONE DFHX

## Slide 14
Extra slides

## Slide 15
1- Importation Nuage de points
2- Construction Mesh (peau) dans catia
Principe du scan :
Seulement 20% du scan total: (diminuer le temps de traitement)

## Slide 16
3- COMPARAISON MESH / 3D MODEL

## Slide 17
Rayon théorique 2980mm
Analyse supplémentaire possible