## Slide 1: Pulsed DC System Update

## Slide 2: CuCrZr Pressure

## Slide 3: CuCrZr Pressure

## Slide 4: TiAl6V4 Pressure

## Slide 5: TiAl6V4 Pressure

## Slide 6: AlMgSi1 Pressure

## Slide 7: AlMgSi1 Pressure

## Slide 8: Constant DC Measurements

## Slide 9: Field Emission
Chart: Voltage (V)
| 501.94000000000034 | 1001.9100000000022 | 1251.75 | 1501.6400000000006 | 1751.6199999999976 | 2001.5599999999984 | 2251.5599999999981 | 2501.9899999999971 | 2751.9899999999966 | 3001.9299999999948 | 3251.8200000000052 | 3501.6199999999967 | 3751.5599999999981 | 4001.5700000000056 | 4251.4400000000014 | 4501.3499999999931 | 4751.7399999999943 | 5001.7600000000066 | 5251.6300000000037 | 5501.4299999999939 | 5751.2999999999929 | 6001.25 | 6251.2600000000066 | 6501.2100000000028
Cu Supply V vd Current | 0.53309 | 0.60253 | 0.72385 | 0.88927 | 2.3138 | 6.6566 | 14.2195 | 26.9557 | 45.6639 | 65.8389 | 89.7933 | 114.2592 | 138.7369 | 167.5665 | 195.6696 | 227.2606 | 260.7066 | 296.7206 | 330.6859 | 366.4774 | 399.7101 | 436.3386 | 471.4212 | 505.0202
Cu Gap V vs Current | 0.53309 | 0.60253 | 0.72385 | 0.88927 | 2.3138 | 6.6566 | 14.2195 | 26.9557 | 45.6639 | 65.8389 | 89.7933 | 114.2592 | 138.7369 | 167.5665 | 195.6696 | 227.2606 | 260.7066 | 296.7206 | 330.6859 | 366.4774 | 399.7101 | 436.3386 | 471.4212 | 505.0202
Ti Supply V vd Current | 0.4556 | 0.4452 | 0.4424 | 0.441 | 0.4545 | 0.5787 | 0.8175 | 1.1067 | 1.5851 | 2.7252 | 5.7922 | 8.4229 | 11.8452 | 17.3568 | 24.3748
Ti Gap V vs Curren | 0.4556 | 0.4452 | 0.4424 | 0.441 | 0.4545 | 0.5787 | 0.8175 | 1.1067 | 1.5851 | 2.7252 | 5.7922 | 8.4229 | 11.8452 | 17.3568 | 24.3748
Al Supply V vd Current | 0 | 33.725 | 67.2649 | 83.0512 | 97.5965 | 110.8258 | 122.939 | 131.9183 | 139.5345 | 143.3184 | 142.8358 | 152.4327 | 150.5159
Al Gap V vs Current | 0 | 33.725 | 67.2649 | 83.0512 | 97.5965 | 110.8258 | 122.939 | 131.9183 | 139.5345 | 143.3184 | 142.8358 | 152.4327 | 150.5159

## Slide 10: Field Emission Box
V – voltage at power supply, R = 6.39 MOhm.
- voltage at the multimeter.
,
=>

## Slide 11: Space charge with series resistance