## Slide 1
ECN3
BAT.911-PA852
BAT.918-PT853
BAT.918-PT854
Detection Incendie

## Slide 2
BAT.911-PA852
INTEGRATION BAT.911-PA852 (ECN3) _2705: ST1518207_01

## Slide 3
BAT.911-PA852
INTEGRATION BAT.911-PA852 (ECN3) _2705: ST1518207_01
AS BUILT

## Slide 4
BAT.911-PA852
INTEGRATION BAT.911-PA852 (ECN3) _2705: ST1518207_01
AS BUILT

## Slide 5
Detection Incendie
Système actuel
3x racks ( baie ECS, CMSI, SSS)
5x platines LASD
1x platine ASD
Enlever le grillage de la mezzanine
Enlever echelle à câbles
Solution A
BAT.911-PA852

## Slide 6
Detection Incendie
3x racks ( baie ECS, CMSI, SSS)
5x platines LASD
1x platine ASD
Solution B
BAT.911-PA852
Système actuel
Ajouter une extension de mezzanine

## Slide 7
PT853-TA853
PT854-TA854
BAT.918_PT853_PT854
INTEGRATION BAT.918-BX83_2706: ST1544688_01
BAT.918-BX83

## Slide 8
BAT.918-PT853
PT853/TA853 (ECN3) Integration EA_2706: ST1552620_01
AS BUILT

## Slide 9
BAT.918-PT853
Solution A
1x platine ASD
coffret électrique
Solution B (si parois coupe feu installée)
1x platine ASD
coffret électrique

## Slide 10
BAT.918-PT854
PT854/TA854 (ECN3) Integration EA_2706: ST1544694_01
AS BUILT

## Slide 11
BAT.918-PT854
Solution A
1x platine ASD
coffret électrique
Solution B (si parois coupe feu installée)
1x platine ASD
coffret électrique