## Slide 1
БЕЛИХИНА
Татьяна Ивановна
Директор, к.м.н., профессор
КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии» Управления здравоохранения области Абай
Проблемы, перспективы внедрения методов ядерной медицины
(на примере ЦЯМиО УЗ ОА)

## Slide 2
Организаций ПМСП – 38,
(из них частные -15)
Врачи-508 (2022г- 467)
(из них ВОП, терапевтов- 413 (2022г. - 384)
Динамика контингента онкологических больных
Коечный фонд ЦЯМиО 165 коек КС
40 коек ДС
Пролечено в ЦЯМиО(случаев)
4 мес 2022г – 2 238
4 мес 2023г- 2 581
город Семей – 371 328 человек
(2022г - 350 581)
город Курчатов – 10 383 человек
(2022г-12 364)
Абайский район – 11 328 человек
(2022г-13 972)
2. Аягозский район – 64 189 человек
(2022г-71 117)
3. Бескарагайский район – 15 899 человек (2022г- 17 770)
4. Бородулихинский район – 31 428 человек
(2022г – 34 655)
5. Жарминский район – 35 253 человек
(2022г-36 215)
6. Урджарский район – 62 368 человек
(2022г-71 246)
7. Аксуатский район -17 850 человек
(2022г-18 126)
8. Кокпектинский район - 12 669 человек
(2022г-26 767)
Годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Количество | 7 472 | 7 685 | 7 703 | 7 797 | 8 082 | 8 560
2
Хирургия (онкохиургия, маммогинекология)
Радиационная онкология
Химиотерапия
Паллиативная терапия
Реабилитация
Радионуклидная терапия
Клиническая и морфологическая диагностика (общеклинические и биохимические анализы, ИФА, цитология, гистология, ИГХ, МГИ)
Лучевая диагностика (рентген, УЗИ, КТ, МРТ)
Радионуклидная диагностика.
Notes: Населению области Абай, куда входят г. Семей, г. Курчатов и 8 сельских районов – 632 695. Из 638 718 чел. – 360 955 городских жителей и 277 763 сельских жителей.
Контингент больных за 4 мес 2023 года по Области Абай составило – 8 287 пациента (2022 году – 8082). По сравнению с 2022 годом больше на 205 пациентов.

## Slide 3
II этап
Радионуклидная терапия
(01.07.2021г.)
Неврология
Онкология
Нефрология
Заболевания щитовидной железы
I этап
Радионуклидная диагностика
(ОФЭКТ, ОФЭКТ-КТ)
(Стартовал Апрель 2021г)
Пропускная способность:
2000 пациентов в год
Оснащение:
ОФЭКТ/КТ-сканеры – 2
Пропускная способность:
600 пациентов в год
Оснащение:
15 «активных» коек
Этапы ввода Центра ядерной медицины
III этап
Блок производства РФП и ПЭТ/КТ
(30.08.2021г.)
Пропускная способность ПЭТ/КТ:
4 000 пациентов в год
Оснащение:
ПЭТ/КТ-сканеры – 2
Циклотрон – 1
Радионуклиды:
Фтор-18 (F-18)
Диагностика онкологических и неонкологических заболеваний
Производство радиофармпрепаратов
I-131
Tc-99m
I-131
In-111
I-123
Sm-153
Ga-68
F-18
3

## Slide 4
Корпус Ядерной Медицины ЦЯМиО УЗ ОА - отдельное, локальное здание, площадью 5846,4м2 со своей независимой системой вентиляции, системой электроснабжения, системой теплоснабжения
4

## Slide 5
ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Отделение радионуклидной терапии
Врач радиоизотопной терапии
Врач реаниматолог
Врач кардиолог
Врач психотерапевт
Постовая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурного кабинета
Медицинская сестра палаты интенсивной терапии
Санитарка (буфетчица, прачка)
Отделение радиоизотопной диагностики
Отделение производства и обеспечения РФЛП
Отделение контроля качества РФЛП
Специалист обеспечения качества РФЛП
Химик-аналитик по контролю качества РФЛП
Микробиолог
Лаборант контроля качества РФЛП Дезактиваторщик (санитарка)
Радиохимик технолог по производству
Инженер циклотрона производства
Старший радиофармацевт
Радиофармацевт
Дезактиваторщик (санитарка)
Врач радиоизотопной диагностики
Врач терапевт
Медицинская сестра радиоизотопной диагностики
регистратор
Санитарка
Инженер по радиационной безопасности
Медицинский физик
Инженер по системам теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Техник по системам теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Инженер по обслуживанию вентиляции объектов с открытыми ИИИ
Техник по водоснабжению и водоотведению
Служба радиационной безопасности
и технического обеспечения
Структура центра ядерной медицины
5

## Slide 6
В 0-этаже в бункере расположен циклотрон
1 – Бункер циклотрона
2 – Холл циклотронного зала
3 – Хранилище запасных частей циклотрона
4 – Мастерская
5-1 – система охлаждения циклотрона, компрессорная
8-1 – хранилище твердых радиоактивных отходов
12 – электрощитовая
13 – операторская
1
13
12
6

## Slide 7
Производство РФП и контроль качества РФП проводится
на 1-этаже:
100-101 – Производство РФП
102 – Упаковочная
103 – Контроль качества РФП
106-105-104 – Помещение контроля стерильности
107 – Препараторская контроля качества
108 – Препараторская производства РФП
109 – Хранилище
110 – Коридор
111 – Материальный шлюз
112 – Санпропускник
113 – Кладовая чистого, мягкого инвентаря
114 – Кладовая уборочного инвентаря
116 – Фасовочная РФП
100-101
116
7

## Slide 8: Отдел производства и обеспечение РФЛП
Структура отдела
Заведующий отделом
Радиохимик-технолог
Инженер-циклотрона
Старший радиофармацевт
Радиофармацевт
Основное технологическое оборудование
Циклотрон KIUBE 100
Модуль синтеза Synthera
Задача: Производство РФЛП с соблюдением всех требований надлежащей производственной практики (GMP)
Фасовочная система Theodorico
Горячая камера BBS-1-SY
8

## Slide 9: Отдел контроля качества
Структура отдела
Заведующий отделом
Радиохимик-аналитик
Микробиолог
Лаборант контроля качества
Задачи: Контроль входного сырья и материалов
Контроль качества готового РФЛП
(физико-химический, микробиологический)
Управление контрольными/архивными образцами
Контроль производственной среды
Мониторинг воды фармацевтического применения, для процесса очистки чистых помещений
Валидационные мероприятия;
Изучение стабильности
Основное оборудование
Высокоэффективный жидкостной хроматограф «Agilent 1260 Infinity»
Газовый хроматограф 6850 Agilent
Тонкослойный хроматограф MiniGita
Дозкалибратор
ISOMED 2010
Многоканальный анализатор MUCHA
Lal-тестер Endosafe PTS
Осмометр
Osmomat 030
Система очистки воды
Специалист обеспечения качества
9

## Slide 10
Отделение радиоизотопной диагностики расположен
на 2-этаже
218,220 – комнаты ПЭТ/КТ
219 – Пультовая ПЭТ/КТ
209,211 – комнаты ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ
210 – Пультовая ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ
223-226а – Комнаты ожидания пациентов до процедуры ПЭТ/КТ
227 – комната ожидания пациентов после процедуры ПЭТ/КТ
204,204а – Комнаты ожидания пациентов до и после процедуры ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ
206 – процедурная введения РФП для ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ
207 – процедурная введения РФП для ПЭТ/КТ
211
209
218
220
219
210
204
206-207
10

## Slide 11
Отделение радионуклидной терапии расположен на 3-этаже:
306,309,310,313,314,317,322,343,345,348,349,352,342,339, 324 – активные палаты
330 – пост медсестры
318 – буфет (заготовочная)
320 – палата интенсивной терапии
338 – комната проведения Up-take
304 – фасовочная РФП (процедурная)
330
320
11

## Slide 12
Палаты радиойодтерапии
Дополнительно имеется 1 палата интенсивной терапии
Всего 15 «активных» палат:
12 палат – для пациентов с раком ЩЖ
3 палаты – для пациентов с тиреотоксикозом
12

## Slide 13
Система
радиационного
контроля
Пост наблюдения в отделении радиойодтерапии ЦЯМиО
Система
видеонаблюдения
в палатах
Система
контроля за
спецвентилляцией
Система
контроля за
спецканализацией
Система
контроля и
управления
подачей воды
в палатах
13

## Slide 14
Натрия йодид 131 -I
14

## Slide 15: Потенциальная ежегодная потребность РК в радионуклидной терапии (абс.цифры)
Chart: 
| воспалительные и дегенеративные заболевания костно-суставной системы | злокачественные новообразования (вт.ч. метатстатические повреждения костей) | рак щитовидной железы | тиреотоксикоз
Ряд 1 | 1000
Ряд 2 | 2000
Ряд 3 | 570
Ряд 4 | 3570
Средний показатель обеспеченности РНТ - 1 «активная» койка на 340 тысяч населения.
15

## Slide 16
МАРШРУТ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ЦЯМИО УЗ области Абай
ПЭТ+компьютерная томография
E05– Тиреотоксикоз [гипертиреоз]
E05.0– Тиреотоксикоз с диффузным зобом.
E05.1–Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом.
E05.2– Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом.
E05.3– Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани
ОФЭКТ/КТ (8 технологий)
ПМСП
(пациент, который прикреплен)
ЦЯМиО УЗ ОА
ОСМС
(неонкологические заболевания)
ГОБМП
(онкологические пациенты)
ОФЭКТ (8 технологий)
ОФЭКТ статическая скелета (1 проекция)
ОФЭКТ статическая скелета - каждая последующая проекция
ОФЭКТ динамическая легких (4 проекции)
ОФЭКТ статическая щитовидной железы
ОФЭКТ статическая паращитовидных желез
ОФЭКТ статическая гепатобилиарной системы
ОФЭКТ (сцинтиграфия динамическая гепатобилиарной системы)
ОФЭКТ (сцинтиграфия динамическая почек)
ПЭТ + компьютерная томография одной анатомической зоны
ПЭТ + компьютерная томография всего тела
Маршрутизация пациентов
ЦЯМиО УЗ ОА
ПМСП
С73–Злокачественное образование щитовидной железы
ОНКОЦЕНТРЫ
Заключение ВКК
Заключение МДГ
Портал (Бюро госпитализации)
Код услуги – 92.291 (Радиойодтерапия заболеваний щитовидной железы)
ОФЭКТ/КТ щитовидной железы
ОФЭКТ/КТ паращитовидных желез
ОФЭКТ/КТ гепатобилиарной системы
ОФЭКТ/КТ почек
ОФЭКТ/КТ костно-суставной системы
ОФЭКТ/КТ молочных желез
ОФЭКТ/КТ новообразования легких
Сцинтиграфия трехфазная костно-суставной системы
16

## Slide 17
Пропускная способность
645 пациентов в год
15 «активных» коек.
С 2021 года
Пролечено 1 118 пациентов
из них:
«Рак щитовидной железы» 735,
«Диффузно-токсичный зоб» 383.
ЗКО
Атырауская
область
Мангистауская
область
Актюбинская
область
Кызылординская
область
Туркестанская
область
Жамбылская
область
Алматинская
область
ВКО
Область
Абай
Павлодарская
область
Карагандинская
область
Акмолинская
область
СКО
Костанайская
область
Улытауская
область
Жетысуйская
область
26 - 21
122 - 90
26 – 43- 312
14 – 7 - 27
43 – 11- 2
130 – 47- 16
42 – 19- 10
185 – 93
26
18 – 8 - 4
55 – 7- 12
19 – 10 - 12
11 – 3 - 6
13 – 8- 6
6 - 12
26 – 3-1
РЩЖ
ДТЗ
Данные по отделению радионуклидной диагностики и терапии
ПЭТ
С 2022 года проведено
4813 услуг ПЭТ-КТ, из них:
Пациенты состоящие на «Д» учете - 4432 услуг
Пациенты с подозрением на злокачественный процесс – 381 услуг
14
4362
3
17

## Slide 18
Перспективные направления радионуклидной терапии
РНТ при нейроэндокринных опухолях
131I-MIBG, 90Y-DOTATOC; 90Y-DOTATATE,
Ревматология (радиосиновэктомия)
32P-коллоид (фосфат хрома), 90 Y-коллоид (цитрат, силикат, гидроскид железа, оксалат кальция), 186Re-коллоид (сульфид), 169Er- коллоид (цитрат), 186Re-коллоид (сульфид), 153Sm-коллоид (гидроксиаппатит), 166Ho-FHMA(макроагрегат гидроокиси железа), 166Ho-IHPP, 165Dy-макроагрегаты
177Lu-DOTATATE, 90Y-DOTA-lanreotide, и др.
Радиотерапия альфа-излучателями онкозаболеваний
18

## Slide 19
В терапевтическом блоке предусмотрены
Система сбора и удаления ЖРО
В санузлах палат:
водоэффективные смесители
трап на полу
резервуары для сбора
Система выдержки ЖРО:
6 бочек на 35 м3 – каждая заполняется за 30 дн.
выдержка - 132 дня
спектрометрия пробы
слив в общегородскую систему при достижении допустимого порога
Система контроля и управления подачи воды в палатах
- для предотвращения преждевременного заполнения баков с ЖРО.
- постоянный контроль потребления воды в палатах
ограничение 40 л на 1 палату (душевая и раковина)
при необходимости инженер может подать дополнительный объем воды
Автономная система спецвентиляции
В грязной зоне отделения, палатах, в помещениях сбора и удаления ЖРО.
3-ступенчатая фильтрация воздуха.
2 приточных, 2 вытяжных автономных установок для бесперебойной работы вентиляции.
Замену фильтров производит обслуживающая компания.
19

## Slide 20
Служба по радиационной безопасности
Задача: Обеспечение радиационной безопасности при выполнении цикла производства, контроля качества, фасовки, выдачи РФЛП, сбора и списания радиоактивных отходов
Структура отдела
Заведующий отделом по контролю радиационной безопасности
Старший инженер по контролю радиационной безопасности
Инженер по контролю радиационной безопасности
Оснащенность
Система дозиметрического мониторинга MediSmarts
Дозиметры-радиометры МКС-АТ1117М и ДКС-96
Установка радиометрического контроля РЗБ-05Д-02
Индивидуальные прямопоказывающие дозиметры
ДКС-АТ3509, дозиметр гамма и нейтронного излучения ДВС-02Д
Термолюминесцентные индивидуальные дозиметры
Лицензии на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии
Обращение с приборами и
установками, генерирующими
ионизирующее излучение;
Обращение с радиоактивными
веществами, приборами и установками,
содержащими радиоактивные вещества
20

## Slide 21: Служба технического обеспечения
Заведующий отделом
Старший инженер по вентиляции и кондиционированию
Старший инженер по обслуживанию систем теплоснабжения и газоснабжения
Старший инженер по энергообеспечению
Инженер-технолог
Инженер системотехник
Метролог
Круглосуточное обслуживание и эксплуатация инженерных систем ведется дежурными техниками:
Дежурный техник КИП и А – 4 чел.
Дежурный техник по вентиляции и водоснабжению – 4 чел.
Дежурный техник электрик – 4 чел.
Задачи: Обеспечение надежной и бесперебойной работы инженерных систем в условиях GMP (теплоснабжения, вентиляции, холодоснабжения, медицинского и производственного газоснабжения, водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, контрольно-измерительных приборов и автоматики, лифтов, слаботочных систем) здания Центра ядерной медицины
Система газоснабжения
Система водоподготовки
Компьютеризированная
система SCADA
Система подготовки и распределения
сжатого воздуха
Компьютеризированная система Megetech
Критические объекты
(Проведение процедур квалификации DQ, IQ, OQ, PQ)
Чистые помещения;
Система производственного газоснабжения;
Система подготовки и распределения сжатого воздуха;
Климатическая установка для комплекса чистых помещений;
Компьютеризированные системы (Система контроля и мониторинга температуры и влажности в КЧП (SCADA), Система контроля и мониторинга температуры и влажности в складских помещениях (Madgetech));
Система водоподготовки.
21

## Slide 22
Прием с Института ядерной физики (Алматы) РФП на основе I-131
Фасовка РФП.
Прием РФП пациентом.
Расположение пациента в спец. палатах
Сцинтиграфия всего тела (для пациентов с раком ЩЖ)
Дозиметрический контроль, инструктаж и выписка пациента
Сбор твердых радиоактивных отходов, уборка палат
Приход пациента в Центр, регистрация, первичный прием
Понедельник
Четверг
Воскресенье
Пятница
Недельный распорядок работы в отделении радиойодтерапии ЦЯМиО
Центр ядерной медицины и онкологии
Диагностический блок
(2 ПЭТ/КТ аппарата, 2 ОФЭКТ/КТ аппарата)
Терапевтический блок
(15 «активных палат»)
22

## Slide 23
Хранилище твердых РАО
Использованные белье пациентов, отходы выдерживаются в хранилище до распада активности – 2 месяца и более.
Затем белье передается в спецпрачечную.
Не предусмотрено достаточное количество помещении для хранения РАО!
Системы обеспечения радиационной безопасности
Системы радиационного контроля (в палатах: над потолком на уровне койки пациента, на стене)
Система радиометрии (для определения уровня накопления радиойода персоналом и пациентом)
Дозиметрическое оборудование (определение контаминации, обнаружение загрязнения)
23

## Slide 24
Спец. морг
не предусмотрено отдельное помещение,
холодильное оборудование установлено в хранилище твердых РАО
Спец. прачечная
24

## Slide 25: Объект по контролю за жидкими радиоактивными отходами
Образование ЖРО в палатах
Магистральные трубопроводы для перекачки ЖРО
Вакуумный резервуар
Резервуар для сбора ЖРО
Периодическая циркуляция ЖРО
Отбор проб для измерения активности
После измерения активности и при допустимом уровне сточные воды можно сливать в канализацию
25

## Slide 26
Лицензии
Лицензия на осуществление деятельности по обращению с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества
Подвиды деятельности:
Использование
Хранение
Изготовление
Реализация (при продаже РФП)
2) Лицензия на осуществление деятельности по обращению с радиоактивными отходами
Подвиды деятельности: Хранение радиоактивных отходов;
3) Лицензия на осуществление деятельности по обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
-Использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение:
Медицинских компьютерных рентгеновских томографов
Ускорителей ионов с энергией выше 2 МэВ/нуклон
26

## Slide 27
Утверждение стандарта организации оказания медицинской помощи в области ядерной медицины населению Республики Казахстан. Приказ Министра МЗ РК №6 от 10 января 2023 года
Утверждение номенклатуры специальностей и специализации в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения. Приказ Министра МЗ РК №72 от 14.04.2023 года (добавление специалистов ядерной медицины)
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
27

## Slide 28: Пациентка И.К.А. 22.10.1988 г.р.
22.09.2022
10.03.2022
В динамике определяется исчезновение очага накопления изотопа в проекции шеи справа
28

## Slide 29: Пациентка И.К.А. 22.10.1988 г.р.
В динамике определяется исчезновение очага накопления изотопа в надключичной области справа
29

## Slide 30: Пациентка И.К.А. 22.10.1988 г.р.
На снимках от 10.03.2022 определяются множественные метастазы в легких. В динамике от 22.09.2022 определяется уменьшение количества множественных узелков в легких.
30

## Slide 31
Сдерживающие факторы развития ядерной медицины в РК
Отсутствие единой концепции развития Ядерной медицины в РК;
Отсутствие целевой программы МЗ по вопросу подготовки специалистов ядерной медицины;
Недостаточность НПА для регулирования и функционирования объектов ЯМ;
Отсутствие логистики радиофармпрепаратов;
Тарифы услуг ядерной медицины;
Слабая пропаганда и недостаток образовательных и ознакомительных программ в средствах массовой информации.
Основными проблемами внедрения инновационных медицинских технологий в РК является:
Высокая стоимость медицинских радионуклидных технологий;
Дефицит специалистов медицинского и немедицинского профиля;
Отсутствие единой концепции развития ЯМ в РК;
Отсутствие обучающего центра и учебных программ для специалистов.
Ядерная медицина
31

## Slide 32
32
Перспективные научные направления ядерной медицины
Перспективные направления клинических исследований
- Лечения нейроэндокринных опухолей
- Ранняя диагностика в нейроонкологии
- Развитие тераностики
- Изучение радиорезистентности в популяции
- Снижение радиофобии среди персонала и пациентов
Перспективные направления радиофармацевтики:
- высокоспецифические РФП для диагностики различных новообразований;
- применение моноклональных антител и пептид-связанной диагностики и радиотерапии;
- расширение области применения фтора-18 для ПЭТ и развитие его радиохимии

## Slide 33
Спасибо за внимание!
33