## Slide 1: Laser status and upgrades

## Slide 2: EKSPLA
Water change and cleaning by Ahmad and Lisa
Upgrade of the OPG with a new PPKTP crystal, now it can provide 1640.75 nm (at 24°C) to 1678.25 nm (at 180°C)
Damage on OPA crystal. Currently it is just moved to avoid the damaged spot.

## Slide 3: OPG
Chart: Wavelength, nm
| 1641.69 | 1643.57 | 1645.92 | 1648.26 | 1650.14 | 1652.02 | 1652.48 | 1656.24 | 1659.05 | 1660.92 | 1663.74 | 1666.08 | 1670.29 | 1671.7 | 1675.91 | 1678.25
 | 155.5 | 196.1 | 209.7 | 223.7 | 220.7 | 212.6 | 216.1 | 229.2 | 190.6 | 203 | 229.5 | 241.3 | 229.5 | 238.9 | 237.9 | 221.7

## Slide 4: Outlook
Optimize OPA angles
Make sure that laser is aligned with the positronium target
Do a scan of SSPALS dependence on the laser wavelength
Antihydrogen
D. B. Cassidy et.al. 2012

## Slide 5: Questions?