## Slide 1: Теоретични основи на лъчетерапията

## Slide 2: Ракът е нарастващо глобално предизвикателство
В световен мащаб 18 милиона нови диагностицирани случая на година и 9,6 милиона смъртни случая през 2018 г.
Това ще нарастне до 27.5 милиона нови случаи за година и 16.3 милиона смъртни случаи през 2040 г.
70% от тези смъртни случаи ще се случи в страните с ниски и средни доходи (LMICs)
Радиотерапията е ключов инструмент за лечение на около 50% от пациентите.

## Slide 3: GLOBOCAN 2020
Всяка година, 2 милиона жени по света са диагностицирани с рак на гърдата:
7 от 10 смъртни случая от рак на гърдата се случват в страни с нисък или среден статус
9 от 10 смъртни случая от рак на маточната шийка се случват в страни с нисък или среден статус
Цели на SDG и смъртността при майките: Тези смъртни случаи от рак на гърдата и рак на шийката на матката оказват огромно влияние върху детската смъртност, на всеки 100 жени умират около 14-20 деца
3

## Slide 4: Изчислена заболеваемост от рак в абсолютни числа в региона на Югоизточна Европа по вид рак, всички възрасти, двата пола (2018 г.)
Lung (31.783) 14%
Colorectum (26.872)
12%
Breast (25.571)
12%
Prostate (20.498)
9%
Bladder (14.091) 6%
Liver (5.128) 2%
Kidney (6.213) 3%
Pancreas (7.406)
3%
Stomach (7.552) 4%
Brain, CNS (4.979) 2%
Other cancers (72.222) 33%

## Slide 5: Рак
Тумор: защо?
  Анормален растеж на клетките
  Неконтролиран растеж, може да се разпространи  рак
  Свързани с възрастта?
Лечение: как?
Хирургия
Лъчетерапия
Химиотерапия
Surgery Removal of cancer cells using surgery
Radiotherapy Destruction of cancer cells using radiation
Chemotherapy Destruction of cancer cells using drugs (anti- cancer agents)
X-ray, IMRT, Brachytherapy, Hadrontherapy
Cell therapy; Genetic treatments; Novel specific targets (genetics..)
Hormones; Immunotherapy

## Slide 6: Възможности за лечение на рак
Рак
Хирургично
Химиотерапия
Радиотерапия
Рентгенови лъчи
Частици
Протони
Тежки йони
Физика

## Slide 7: Как да открием рак?
Диагностичното търсене може да се извърши на диагностични машини:
    CT (Компютърна томография)
    PET (позитронно-емисионна томография)
    MRI (магнитен резонанс)
CT image (anatomic, obtained by x-rays)
PET image (metabolic, obtained by beta emitter)
MRI image (anatomic, obtained by interaction with a magnetic field)

## Slide 8
СТ образи
РЕТ образи
РЕТ/CT
образи
Notes: 8

## Slide 9
РМЖ Глава и Шия Лимфом
РЕТ
РЕТ/СТ
ОБРАЗИ НА РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ ОТ ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Notes: 9

## Slide 10
Предимства
Aнатомични образи
Отлична пространствена резолюция, прецизно позициониране.
Функционални образи
Висока чувствителност и количественост.
Стадиране и контрол на заболяванията.
Обединява предимствата на двете техники: чувствителност, специфичност и количественост.
Недостатъци
Продуктивност
~ 1 Пациент/час
~ 3 Пациента/час
~ 4-5 Пациента/час
CT
PET
PET-CT
Образи
Анатомия
Метаболитна
активност
Наслагване на
метаболитни и анатомични данни
(form GEMS example, with modifications)
Ограничена чувствителност при стадиране.
Ограничена пространствена резолюция
Пациентът поглъща
доза лъчение ??? ……
Notes: 10

## Slide 11
РАДИОТЕРАПИЯ
(Терапия с йонизиращи лъчения)
Хирургия
Химиотерапия
Основна цел:
Ликвидиране на жизнеспособността на туморните клетки в даден орган или система на човешкото тяло чрез аплициране на необходимата канцерицидна доза при минимално облъчване на заобикалящите Областта подлежаща на Лъчелечение /ОПЛЛ/ здрави органи и тъкани.
Постигане унищожаването на туморния процес без да се причиняват увреждания на организъм.
РАДИОТЕРАПИЯ
Notes: 11

## Slide 12
Видове Йонизиращи Лъчения
X-rays
γ-rays
α-particles
β-particles
β+-particles
Protons
neutrons
Carry enough energy which if deposited in matter can produce ions
Notes: 12

## Slide 13: Какво е лъчетерапия?
Лъчетерапията е вид лечение на рак и много други заболявания
В лъчетерапията ние използваме енергия от лъча, за да убием раковите клетки
Терапията може да се проведе с:
Електрони
Фотони
Адрони (протони и неутрони)
Тежки йони (напр. въглеродни йони)
Видове лъчетерапия:
Външна лъчетерапия
Брахитерапия
Приложение на лъчетерапията:
Да излекува пациента
За палиативни цели (за облекчаване на болката, но не и за лечение)

## Slide 14
Цели на лъчетерапията:
Облъчване на тумора с достатъчна доза, за да спре растежа на рака.
Избягване на усложненията и минимизиране на увреждане на околните тъкани
Съвременни методи за лъчетерапия:
MV фотони
5 - 25 MeV електрони
50 - 300 MeV/u адрони

## Slide 15: Лъчетерапия
13
(X-Rays)

## Slide 16: Класическа лъчетерапия с X-лъчи
80
30
50
single beam
14

## Slide 17
Лъчетерапия с X-лъчи
110
110
100
Два снопа
15

## Slide 18: Подобрено доставяне
1990s: 4 полета с постоянен интензитет
Текущо състояние на RT: Радиотерапия с модулирана интензивност (IMRT) – Множество конвергиращи полета с планарни (2D) вариации на интензитета.

## Slide 19
Клинични предимства
на протонната терапия
висока точност на аплицираната доза
висок туморен контрол
незначителни увреждания на здравите тъкани
липса на странични ефекти
ниска вероятност (риск) от вторичен карцином
неинвазивна терапия
Notes: 19

## Slide 20
Център за протонна терапия
Ускорител на протонни снопове
Транспортна система на протонните снопове
Процедурно помещение
Gantry
Пациентска маса
Notes: 20

## Slide 21
Ускорител на протонни снопове
Notes: 21

## Slide 22
ПРОБЕГ НА ПРОТОНИТЕ ВЪВ ВОДА
Notes: 22

## Slide 23
23
ЗАЩО ПРОТОННА ТЕРАПИЯ ? ? ?
Notes: 23

## Slide 24
Summer Students - UA - 30.7.15
Summer Students - 30.7.13 - UA
24
24
The icon of radiation therapy
Radiation beam in matter
Summer Students - UA - 30.7.15
Radiation beam in matter
Notes: 24

## Slide 25
Физични аргументи за използването на протонните снопове в радиотерапията
обратен профил на дозното разпределение в дълбочина т.е. увеличава се предадената енергия с проникването в дълбочина (Bragg peak)
ниска йонизационна способност
енергетично модулиране на Bragg peak –
получаване на (Spread-out Bragg Peak)
значително запазване на кожата на
пациента /skin sparing effect/
тясна полусянка
здравите тъкани получават значително по-ниска доза от облъчвания туморен обем
Notes: 25

## Slide 26
Лъчетерапия
Notes: 26

## Slide 27: Размери и единици в лъчелечението
Енергията, която частиците отлагат в тъканта, причинява дозата
Видове доза:
      Еквивалентна доза
      Ефективна доза
      Абсорбирана доза

## Slide 28: Погълната доза
      Погълнатата доза се определя като енергията, отделена от йонизиращо лъчение на единица маса материал. Мерната единица е Грей.
      1Gy presents 1 J/Kg
1Gy

## Slide 29: Еквивалентна доза
Еквивалентната доза се определя като погълнатата доза, умножена по коефициента на радиационния тегловен фактор.
Коефициентът на радиационен тегловен фактор се оценява на основата на увреждането, което се получава в тъканта.
Мерната еденица е Сиверт
HT – Equivalent dose
D – Absorbed dose
WR – Radiation weight factor
​

## Slide 30: Ефективна доза
Ефективната доза се определя като еквивалентната доза, умножена по коефициента на тъканното тегло, който се основава на чувствителността на органа и сумирането за цялото тяло.
Това е само едно число
Най-чувствителните органи са очните лещи, яйчниците и тестисите.
E – Effective dose
HT – equivalent dose
WT – tissue weight factor

## Slide 31: Увреждане от радиация
Радиационното увреждане се проявява чрез увреждане на генетичния материал (ДНК) в клетките на тялото.
Типове разкъсване на DNA
Единично разкъсване
Двойно разкъсване
Има три последващи възможности
  След увреждането, клетките се възстановяват напълно и продължават да функционират нормално.
  Неправилно реконструираните клетки продължават да живеят с мутации, които могат да развият вторичен рак в бъдеще.
  Клетъчна смърт.
!!! Нормалните здрави клетки имат механизъм за възстановяване, докато раковите също имат, но той е по-бавен от нормалния. Поради това се използва разкъсване.

## Slide 32: Някои видове мутации
Дицентрични хромозоми
Пръстени и ацентрични фрагменти
Анафазни мостове и ацентрични фрагменти
Нормална здрава хромозома

## Slide 33
Две причини за инвестиране в развитието на лъчетерапия с частици:
Адроните и частиците разкъсват и двете вериги на ДНК, предотвратявайки мутации
Те имат силата да унищожават радиорезистентни тумори

## Slide 34: RBE (Относителна биологична ефективност)
RBE – Относителната биологична ефективност е сравнение на количеството увреждане в тялото. Този фактор показва каква доза причинява същото увреждане като някои референтни лъчения (напр. рентгенови лъчи или гама-лъчение Co60)
Радиацията, която оставя повече енергия за единица време, произвежда повече йонизация в една област, а радиацията, която оставя по-малко енергия за единица време, произвежда по-малко йонизация и създава повече щети, тъй като йонизацията ще се разпространи извън желаната област и по този начин ще причини повече вреда на органа / тъканта .
Radiation which has low energy transfer
Radiation which has a high energy transfer

## Slide 35: Фантоми
Фантом за CT направена от плексиглас
Water radiotherapy phantom
Фантомите се използват в лъчетерапията и с диагностична цел за тестване на параметрите на машината и лъча.
Фантомите симулират човешкото тяло.

## Slide 36: Планиране на лъчетерапевтично лечение

## Slide 37: Разпределение на дозата
Когато лъчите навлязат в пациента, те започва да взаимодействат с пациента.
Разпределението на дозата върху фантома се измерва с радиационни детектори.
Разпределението на дозата по дълбочина се състои от група криви, където всяка крива представлява площта на същата доза и най-често се нормализира към зоната, където се намира 100% от дозата или където е максималната доза.
Взаимодействието зависи от няколко фактора и всички те трябва да се вземат предвид при планиране на терапевтично лечение:
Енергия на лъча
Дълбочина на рака
Размер на полето
SSD
Колимация на лъча
Формата на пациента
Наличие на чувствителни органи

## Slide 39: Множество полета
Най-важната цел на планирането на лечението е да се достави най-висока доза към тумора и най-малко към здравите тъкани около него. Това се постига най-добре чрез използване на повече полета с различни ъгли.
Стратегия:
а) използване на полета с подходящ размер
б) увеличаване на броя на полетата
в) избор на подходящи посоки на лъча
г) използване на подходяща енергия на лъчае) използване на модификатори на лъча като клиновидни филтри и компенсатори

## Slide 40: VOI (volume of interest) and margins
GTV- точно местоположение на тумора
CTV- граница, която се състои от наличния темор и всяка друга тъкан с предполагаем тумор
ITV- граница добавена към CTV, за да компенсира вътрешни физиологични движения и вариации в размера, формата и позицията
PTV- граница, при движение на пациента и несигурност при настройката
GTV- общ обем на тумора
CTV-клиничен целеви обем
ITV-вътрешен целеви обем
PTV-planing target volume
Organ at risk -наличие на органи с висока чувствителност към радиация

## Slide 41
Максимална доза - Най-високата доза в целевата област се нарича максимална целева доза
Минимална доза - Минималната целева доза е най-ниската абсорбирана доза в мишената
Средна целева доза - Ако дозата е изчислена в голям брой дискретни точки, равномерно разпределени в целевата област, средната целева доза е средната стойност на абсорбираните стойности на дозите в тези точки.

## Slide 42: DVH-обемна хистограма на дозата
DVH не само предоставя количествени данни за това каква доза се абсорбира в обема, но също и обобщава цялото разпределение на дозата в една крива за всяка анатомична структура.

## Slide 43
88-430 MeV/u carbon
50-221 MeV/u protons
Pb-Pb at 5.5 TeV
pp at 14 TeV
Изследвания с тежки йони и терапия с тежки йони

## Slide 44
https://indico.cern.ch/event/840212/

## Slide 45
Благодаря ви за вниманието!