## Slide 1
Frédéric Galleazzi EN/ACE/INT
26/03/2025
SPS Integration Ligne Air Comprimé LSS4-TT40 - Yets 24-25
ICL Meeting 26 Mars 2025
EDMS : 1806167

## Slide 2
Demande de TE-VSC pour alimenter des vannes en TT40 :
SPS – Installation d’une ligne Air Comprimé entre LSS4 et TT40
TA4
ECA4
ECX4
LSS4+
TJ8
TT40
TZ40
L’alimentation proviendrait de la LSS4 (départ ?), cheminerait par le fourreau existant pour arriver dans le TT40 et continuerait son cheminement vers le TJ8.
RAPPEL

## Slide 3
SPS - Zones concernées par l’installation de la ligne Air Comprimé lors du Yets 24-25
TT41 - TI 8
MBB 42150
MBB 42130
SPS – Installation d’une ligne Air Comprimé entre LSS4 et TT40
Cheminement définitif validé sur place lors de la VIC réalisée le 13/12/24

## Slide 4
Ligne installée lors du Yets 24-25 - Relevé
SPS – Installation d’une ligne Air Comprimé entre LSS4 et TT40
J’ai réalisé un relevé des positions de la tuyauteries.
Il faut à présent la modéliser. Qui ?

## Slide 5
Passage de la LSS4 au TT40 via un fourreau existant.
Ce fourreau est une « visée géomètre » indispensable au Survey.
Accord du Survey pour utiliser le fourreau, mais la ligne devra être installée dans la partie basse du fourreau (et plaquée sur un coté), pour laisser l’espace libre aux géomètres.
LSS4
TT40
LSS4
TT40
SPS – Installation d’une ligne Air Comprimé entre LSS4 et TT40
RAPPEL
Passage du Fourreau LSS4-TT40

## Slide 6
Passage du Fourreau LSS4-TT40
SPS – Installation d’une ligne Air Comprimé entre LSS4 et TT40
Position Initiale de la Ligne
Vue depuis le TT40
Vue depuis la LSS4
Position après Retouche
La position de la ligne trop proche du centre du fourreau ne convenait pas au Survey, qui a demandé une modification
La nouvelle position est peut-être encore plus défavorable, le Survey doit vérifier