## Slide 1
Frédéric Galleazzi EN/ACE/INT
26/03/2025
SPS Integration Consolidation Système BLMs SPS – Racks - LS3 ICL Meeting 26 Mars 2025
EDMS : 1806167

## Slide 2
SPS – Consolidation du Système « BLMs »
Point 3
Installation d’un Rack « BYBLM » en bas de chaque puits :
Suite à la visite réalisée lors du dernier Yets avec SY-BI et EN-EL, les positions des racks ont été redéfinies.
Pour les Points 2, 3 et 4 :
SY-BI propose d’installer un nouveau rack 35U dans le puits au 1er étage en partant du bas du puits.
A des niveaux supérieurs il existe des racks très peu utiliser, mais SY-BI préfère avoir un rack dédié exclusivement à leur service.
Position proposée

## Slide 3
SPS – Consolidation du Système « BLMs »
Point 3
Installation d’un Rack « BYBLM » en bas de chaque puits :