## Slide 1: GPS mass factors

## Slide 2: What is the mass factor?

## Slide 3: Mass dependent mass factor
Chart: Mass
| 6.0151228873999996 | 7.0160034366000001 | 22.989769282000001 | 38.9637064864
 | 1816.38 | 1816.6 | 1818.02 | 1818.47

## Slide 4: Mass dependent mass factor
Chart: mass-1/2
| 0.40773476992206459 | 0.37753316024341205 | 0.20856080458116397 | 0.16020271371155206
 | 1816.38 | 1816.6 | 1818.02 | 1818.47

## Slide 5: What does this mean?
Mass |  | Mass Factor | B field | B0 | B offset
6.01512289 |  | 1816.38 | 0.04069152 | 0.04065326 | 3.83E-05
7.01600344 |  | 1816.6 | 0.04394407 | 0.04390541 | 3.87E-05
22.9897693 |  | 1818.02 | 0.07951572 | 0.07947682 | 3.89E-05
38.9637065 |  | 1818.47 | 0.10350517 | 0.10346734 | 3.78E-05
Consistent with a with a 38T offset to the magnetic field reading