## Slide 1
Chart: 
| 73 | 84 | 35 | 80 | 46 | 89
 | 14.32 | 9.234 | 14.212 | 12.33 | 13.214 | 16.044
Serial number of LIC
I,pA
Source signal
Chart: 
| 73 | 84 | 35 | 80 | 46 | 89
 | 0.696 | 0.688 | 0.686 | 0.732 | 0.668 | 0.772
Leakage Current without source
I,pA
Measurements one by one
Chart: 
| 89 | 84 | 73 | 80 | 46 | 35
 | 15.358 | 13.152 | 16.146 | 14.446 | 15.408 | 15.462
Serial number of LIC
ch#1 ch#2 ch#3 ch#1 ch#2 ch#3
source
1
2
3
Chart: 
| 46 | 89 | 80 | IC | 35 | 73 | 84
 | 13.318 | 15.252 | 12.826 | 250 | 15.052 | 16.416 | 12.84
Source signal