## Slide 1: Accelerators and medicine Akceleratory i medycyna
Sławomir Wronka, 21.10.2014r
http://medgadget.com/archives/2007/08/automatic_feature_recognition_for_radiotherapy.html

## Slide 2: Akceleratory – zastosowania
Badania naukowe, CERN
Medycyna
http://resources.schoolscience.co.uk/howpetworks/pet/index.html

## Slide 3: Medycyna
Sterylizacja sprzętu
Diagnostyka
Terapia
  Radioterapia „standardowa”
  Radioterapia hadronowa
  Wykorzystanie neutronów
http://www.innovia.pl/userfiles/image/radioterapia.jpg

## Slide 4: Sterylizacja
Stachowicz, W. ; Kamiński, A. ; Michalik, J. , Sterylizacja przeszczepów chirurgicznych promieniowaniem jonizującym, Postępy Techniki Jądrowej , 2007

## Slide 5: Przeszczep żeber ??
http://www.drszczyt.pl/zabiegi/twarz/rekonstrukcja-ucha, 19/03.2014

## Slide 6
http://kosmetologia.com.pl/component/content/article/30-informacje/uroda-i-nauka/3429-wyhodowali-nos-do-przeszczepu-na-czole.html

## Slide 7
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)
Radiology Centennial Inc
http://culturesciences.chimie.ens.fr/Radiographie_Histoire_Demirdjian_Radio_poumons_2.jpg

## Slide 8: Badanie RTG
http://mojezain.w.interia.pl/RADIOAKTYWNOSC.htm

## Slide 10: Tomografia komputerowa - CT
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Head_CT_scan.jpg
http://www.fizyka.net.pl/index.html?menu_file=aktualnosci%2Fm_aktualnosci.html&former_url=http%3A%2F%2Fwww.fizyka.net.pl%2Fciekawostki%2Fciekawostki_m1.html
http://spzozmsw.szczecin.pl/pl/show/page/id/55

## Slide 11: Opcja dwu-energetyczna
Chart: 
| Energia 1 | Energia 2
Materiał A | 3 | 2
Materiał B | 8 | 4
Siła sygnału
http://www.upstate.edu/radiology/education/rsna/radiography/dual/

## Slide 12: Opcja dwu-energetyczna
Dobierając odpowiednio współczynniki możemy „wyczyścić” Materiał A lub Materiał B z radiogramu odejmując obrazy od siebie.
Chart: 
| Energia 1 | Energia 2
Materiał A | 3 | 2
Materiał B | 8 | 4
Np.
8*1 – 4*2 =0
Znika Materiał B

## Slide 13: Ale po co ?
Medycyna
Przemysł

## Slide 14
http://www.upstate.edu/radiology/education/rsna/radiography/dual/

## Slide 15
http://www.upstate.edu/radiology/education/rsna/radiography/dual/

## Slide 16: Dual energy CT
http://www.ajronline.org/content/194/4/1072/F1.large.jpg
http://www.medical.siemens.com/siemens/en_US/rg_marcom_FBAs/images/presskits/RSNA2006/SOMATOMDefinition_Head1.jpg
Nicolaou S et al. AJR 2010;194:1072-1078

## Slide 17: Medycyna nuklearna
2014-10-21
dr Sławomir Wronka, NCBJ
Pacjent skierowany na badanie otrzymuje dożylnie, wziewnie lub doustnie połączenie:
  Radioizotopu,
  Nośnika - związku chemicznego, cząsteczki lub komórki wykazującej gromadzenie w obrazowanym narządzie lub tkance.
Emitowane promieniowanie jest rejestrowane przez odpowiednie detektory i przetwarzane na obrazy.
Uzyskane w ten sposób obrazy określają kształt, wielkość, położenie oraz makrostrukturę badanego narządu, ale poprzez jego funkcję.
http://www.5wszk.com.pl/nucmed/nuklearna.htm

## Slide 18: SPECT scanner
85% wszystkich badań w medycynie nuklearnej wykorzystuje 99Tc.
Rotating head
With detectors
0.14 MeV
gammas
Saverio Braccini TERA
Debasis Mitra

## Slide 19: Gamma kamera - kolimator
Patient
Debasis Mitra

## Slide 20: Positron Emission Tomography (PET)
Pacjent otrzymuje emiter pozytonów
Obserwujemy efekt anihilacji
Saverio Braccini TERA

## Slide 21: Positron Emission Tomography (PET)
Używane izotopy emitujące pozytony – najczęściej FDG z 18F (T1/2= 110 min)
Gamma ray detectors (Ex. BGO crystals)
Saverio Braccini TERA

## Slide 22: Jak to działa ?
Produkcja 18F wiązką protonów
Fluoro-Deoxy-D-Glucose (FDG)
Glucose
FDG
FDG wstrzykujemy pacjentowi
FDG jest transportowane do komórek
Koncentracja jest proporcjonalna do metabolizmu glukozy
Nowotwór jako obiekt intensywnie przetwarzający glukozę objawia się w postaci „hot spot”.
Saverio Braccini TERA
http://resources.schoolscience.co.uk/howpetworks/pet/index.html

## Slide 23: Badania funkcjonalności

## Slide 24: The BGO calorimeter of the L3 experiment at LEP (CERN 1989-2000)
11000 BGO crystals
Precise measurement of the energy deposited by the particles
Almost 4 p coverage
BGO crystals have been developed for detectors in particle physics
Saverio Braccini TERA

## Slide 25: PET - CT
2014-10-21
dr Sławomir Wronka, NCBJ
Fort Walton Beach Medical Center
+
=
+
=

## Slide 26: SPECT-CT
2014-10-21
dr Sławomir Wronka, NCBJ
I inne kombinacje: SPECT-PET, NMR-PET itd.
www.hermesmedical.com
www.biij.org

## Slide 27: Bezpieczeństwo
typ badania | dawka [mSv]
rentgen klatki piersiowej | ok. 0,05
tomografia komputerowa klatki piersiowej | ok. 10
scyntygrafia znakowaną immunoglobuliną (poszukiwanie ognisk zapalnych) | ok. 2,8
scyntygrafia perfuzyjna mózgu (SPECT) | ok. 8,1
roczna dawka promieniowana naturalnego | ok. 2,6
Źródłem promieniowania jest sam pacjent - aparatura diagnostyczna służy jedynie do rejestracji tego promieniowania. Długość trwania badania nie wpływa więc na narażenie radiologiczne pacjenta. Wbrew powszechnemu przekonaniu narażenie radiologiczne pacjenta podczas badań scyntygraficznych jest mniejsze niż np. w przypadku wykonywania tomografii komputerowej
http://www.5wszk.com.pl/nucmed/nuklearna.htm
0,013 %
0,0003%

## Slide 28: Diagnostyka medyczna
Produkcja izotopów do PET
  Izotopy
  krótkożyciowe
  Produkcja
  w szpitalu
  „Kompaktowe”
  cyklotrony,
  wiązka
  protonów ~15MeV
http://www.fuw.edu.pl/~marta/Fizyka_jadrowa_w_medycynie.pdf

## Slide 29: Promieniowanie synchrotronowe
Medycyna, biologia, chemia, fizyka, ochrona środowiska…

## Slide 30: Wykorzystanie niszczących własności promieniowania do terapii nowotworów
Umiemy budować urządzenia wytwarzające wiązki promieniowania o wysokich energiach – akceleratory.
Stosowane powszechnie w jednej z trzech metod leczenia nowotworów:
  chirurgia,
  chemioterapia,
  radioterapia.
From Meissner, William A. and Warren, Shields: Neoplasms, In Anderson W.A.D. editor; Pathology, edition 6, St. Louis, 1971, The C.V. Mosby Co.

## Slide 31
Terapia ciezkojonowa w onkologii. Zygmunt Szeflinski

## Slide 32
Radioterapia: X, e-
http://www.libredecancer.com/tecnologia/radioterapia-conformal.php
http://www.fuw.edu.pl/~marta/Fizyka_jadrowa_w_medycynie.pdf
http://www.mamhakanaraka-staszic.cba.pl/radioterapia.jpg
http://www.royalfree.nhs.uk/imgs/site/radiotherapy_webpage_003.jpg

## Slide 33: Rozkład dawki dla e- i X
10cm
20cm
10cm

## Slide 34: Energia promieniowania
Wybór rodzaju i energii promieniowania uzależniony jest od lokalizacji obszaru napromieniania w ciele pacjenta.
Fotony
Co-60
X 6 MV
X 20 MV
E 6 MeV
E 12 MeV
E 18 MeV
Elektrony
20 cm
T.Piotrowski

## Slide 35
Rozkłady głębokościowe promieniowania X i γ
W.Scharf

## Slide 36: Wiązki fotonowe
Medical Applications of Particle Physics
Saverio Braccini

## Slide 37
Medical Applications of Particle Physics
Saverio Braccini

## Slide 38
http://varian.mediaroom.com/file.php/141/Dose+distrib+IMRT+prostate.jpg

## Slide 39: Planowanie leczenia
http://www.aoctr.com/images/imrt_znb1.jpg
http://varian.mediaroom.com/file.php/122/Eclipse+lung+plan.jpg
http://www.elekta.com/assets/precision_radiation_therapy/images/Treatment%20Planning.jpg

## Slide 40: Współczesne wyposażenie
MLC kolimator
Leczenie prowadzone obrazowaniem
Varian

## Slide 41: Portal Imaging
Andrew M. Sessler
Lawrence Berkeley National Laboratory
www.bioscan.ch
Varian

## Slide 42
Varian
www.youtube.com
http://lane.stanford.edu/graphics/portals/history/accelerator800x974px.jpg

## Slide 43: „Bramkowanie” oddechem

## Slide 44: Akceleratory w Polsce
70 akceleratorów w 2006r
NOWOTWORY Journal of Oncology • 2007 • volume 57, Number 5 • 487–517

## Slide 45: Film

## Slide 46: IORT
Medical Applications of Particle Physics
Saverio Braccini

## Slide 47
Robotic Arm (Cyber Knife)
http://neoavatara.files.wordpress.com/2008/12/cyberknife.jpg

## Slide 48: The ideal depth-dose distribution?
Depth
Dose
Photons
ideal
Protons
Protons come
closest to the ideal
~200 MeV
Steve Peggs

## Slide 49: Czym naświetlać pacjenta ?
http://www.iucf.indiana.edu/proton/images/depdose.gif

## Slide 50: X-rays vs protons
X rays
Protons or Carbon ions
Medical Applications of Particle Physics
Saverio Braccini

## Slide 51: Comparison of Treatment Plans
Photons 5 fields
Protons 3 fields
Universitätsklinik für Strahlentherapie und Strahlenbiologie, AKH, Wien
Glandula parotid cancer
Photons 2 fields

## Slide 52
Medical Applications of Particle Physics
Saverio Braccini

## Slide 53: Bramki obrotowe
http://www.canberra.edu.au/irps/archives/vol15no2/mempap.html
PSI

## Slide 54: Terapia C-12
440 pacjentów w GSI w latach 1997-2008
Biochimica et Biophysica Acta 1796 (2009) 216–229

## Slide 55: Terapia C12
Nowy ośrodek Heidelbergu

## Slide 56: Terapia neutronami
Rozkład dawki – podobny do fotonów
Produkcja w cyklotronie (p + Be)
Silne oddziaływanie biologiczne – stosowane do „opornych” guzów
Berkeley, 1938
Medical Applications of Particle Physics
Saverio Braccini

## Slide 57: Przyszłość
Antyprotony ?

## Slide 58: AD-4 experiment at CERN
http://users-phys.au.dk/hknudsen/introduction.html
http://www.nature.com/srep/2013/130503/srep01770/fig_tab/srep01770_F5.html
http://cerncourier.com/cws/article/cern/29763

## Slide 61: Dziękuję za uwagę
http://www.whybother.org.uk/learn/images/radio-small.gif
http://www.webweaver.nu/clipart/halloween/skeletons2.shtml