## Slide 1: Dépose tuyauterie Obsolète Booster Ligne de transfert et injection
IMPACT 74433 – Travail effectué du 22 au 27 janv 16 (Jacpat)
120m de DN50 en Inox déposé : Difficulté , Vidange de l’eau stagnante (>>10 ans)
  découpe des supports , découpe des tuyauteries en grande longueur, évacuation et nettoyage
  Découpe en petite longueur hors zone dans le sous sol.
Dose collective 178 µSv - estimatif WDP 604 µSv

## Slide 2
L’idée d’origine : libérer l’espace pour donner un accès aux pieds d’alignement des aimants
Dans l’hypothèse d’être contraint de déplacer les tuyauteries, c’est 2 conduits n’auraient pas été à remettre en place.
DN50 650 m

## Slide 7
Reste à Déposer

## Slide 8
Reste à Déposer

## Slide 9
Fuite en 2012
Ring à Deposer