## Slide 1: Measurement system of the new Eötvös experiment
Challenges and Experiences
György Szondy
2019.06.12

## Slide 2: Mi az az ekvivalencia elv?
~10-3 pontosság

## Slide 3: Eötvös Experiment 1906-1908

## Slide 4: Heterogenius team (since 2017)
Physicists – MTA Wigner FKK
Geophysicists – BME Geodesial Surveying
Teachers and Students – BME Control engineering and informatics
Other volunteers and externals

## Slide 5: Mérés elve Eötvös ingával

## Slide 6: Modernization of Eötvös Torsion balance

## Slide 7: Main parts of the modernization

## Slide 8: Informatikai feladatok
Inga forgatás
  Szabályozás
  Mérési program végrehajtása
Leolvasás
  Képek készítése
  Értékek leolvasása
  Csillapítási görbe illesztése
Környezeti paraméterek
  Hőmérséklet, nyomás
  Mozgás
  Szeizmikus zajok
  Csapadék
Feldolgozás, kiértékelés
  Arduino alapú cucc (C++)
  LabView rendszer
  Java alapú program
  Python
  Python
  Arduino&Labview  C++
  Java alapú program
  Python
  ?
Python 2 PostgreSQL…

## Slide 9: Automatic turn
Serial over USB
Measurement program
RS 422
Arduino C++
LabView

## Slide 10: Readout
Java sarxos
2x 1-4fps
1280x960
H_20190218_114726.544.jpg, 155.8435, 0.0202, 0.86, 1.7386
H_20190218_114727.606.jpg, 152.7628, 0.0176, 1.83, 2.4534
H_20190218_114728.566.jpg, 149.6436, 0.0203, 1.10, 2.5621
H_20190218_114729.572.jpg, 153.9009, 0.0262, 1.11, 2.2506
H_20190218_114730.562.jpg, 153.0890, 0.0281, 0.78, 2.8987
H_20190218_114731.603.jpg, 148.3597, 0.0249, 1.29, 2.8036
H_20190218_114732.594.jpg, 149.9744, 0.0309, 1.00, 2.1401
H_20190218_114733.585.jpg, 152.7125, 0.0206, 1.92, 2.8343
H_20190218_114734.552.jpg, 147.9093, 0.0243, 0.72, 2.1567
Python Numpy, Matplotlib, OpenCV
Python
25px / osztás
1/1000 osztás felbontás

## Slide 11: Collecting environmental data
Serial over USB
M-bus over USB
Arduino C++
LabView
CSV

## Slide 12: Egyéb környezeti zavarok – BME

## Slide 13: Example: Serbian earthquake

## Slide 14: How it all comes together?
Adatbázis
Turning (angle)
Read out
Temperature / pressure
Movement
Seizmic noise
Rain
Measurement parameters

## Slide 15: Továbblépések
Hőterhelés csökkentése  Rock64 mini számítógép
Új hőmérők online bekötése
Adatfeldolgozási lépések implementálása
Skála nemlinearitás kezelése
Sok agyalás, matek és programozás

## Slide 16: Finally: The Janossy Undeground Lab