## Slide 1
Assemblage vissé (+frein filet ou soudure ?)
Chanfrein
20 mm
Ø8
M4
14 mm
2 trous M4 (pour remplacer le trou du centre qu’on n’utilise plus pour pré-monter la pièce)

## Slide 2
Usinage des deux face //

## Slide 4
Jauge 8,5 x 5,5 x 0,5
(1-LC11-3/120)

## Slide 5
Mise en place dans la bride
Trous M4 pour pré montage
Passage du fil de la jauge dans le oblong de la bride

## Slide 6
Fin de l’assemblage dans la bride (a répéter 4 fois)

## Slide 7
Vis M10x10 (frein filet ?)
Assemblage dans l’aimant