## Slide 1
DrCh @ ATF2
march shifts data
M. Bergamaschi, S. Mazzoni
20/12/2018

## Slide 2
OTR calibration shift 07/03/2019

## Slide 3
Magnification = 6.43

## Slide 4
Otr H size = 79 um

## Slide 5
Pol H
Pol H
Pol V

## Slide 6
ChDr calibration shift 07/03/2019

## Slide 7
Magnification = 5.67

## Slide 8
ChDr measurements shift 07/03/2019

## Slide 9
At -79 amps pol V

## Slide 12
OTR calibration shift 12/03/2019

## Slide 13
Odr V pol
Magnification = 6.43

## Slide 14
Odr H pol
Magnification = 6.69

## Slide 15
Otr V pol 84AMp
Otr H size = 96 um

## Slide 17
Conclusions
ChDr appears sensitive to beam sizes less than 20 um
Beam size vs impact parameter to be optimized due to focus shift
ChDr Psf appears to be non-Gaussian, systematic to be analysed, optical resolution to be taken into account