## Slide 2: Nutzung von Infor EAM am CERN
Goran Perinic, Peter Jurcso, CERN

## Slide 3: Bayer Bitterfeld Fragen
1. Asset-Maintenance
  Aufbau einer Asset Struktur, Flexibilität
  Zeitlicher Pflegeaufwand, Ressourcenbedarf
  Notwendiges Team, Akzeptanz, benötigtes Know How
  Ersatzteilverwaltung
  SAP Anbindung ?
  Maintenance Planung
  KPIs + individuelle Dashboards pro Rolle
  Sinnvolles Rollenkonzept
  Work Orders
  Abnahmen
  Freigaben von Maintenance Plänen + Wartungsergebnissen
  Einbindung externer Dienstleister in das System
  Shutdown Planung ?
  System Performance
  Systemschwächen ?
  Erfahrungsberichte verschiedener Benutzerrollen – Manager, Maintenance Planer, Techniker…
2. Mobile Maintenance
  Papierlose Maintenance – möglich?
  Abschätzung der Zeiteinsparung durch papierlose Maintenance
3. Facility Management
  Reinigungsmanagement mit externen Firmen
  Vertragsmanagement
  Flächenpläne
  Flächenarten basierte Reinigungspläne + Kosten
  KPIs
  Erstellung und Abarbeitung von Reinigungsplänen
  Freigaben
4. IT
  Hosting Ansatz (extern oder eigenes Data-Center)
  Preis- Leistungsverhältnis / - Zufriedenheit mit Services und Verfügbarkeit
  System Aktualität
  Response auf Änderungsvorschläge / Verbesserungsvorschläge
  Systemschwächen ?

## Slide 4: 1. Asset-Maintenance

## Slide 5: Aufbau einer Asset Struktur, Flexibilität
Im CERN ist in vielen Fällen die dominierende Struktur die Funktionsstruktur an der die Assets in unterster Ebene angebunden sind.
Komplexe, im CERN montierte und gefertigte Assets, z.B. Magnete der Beschleuniger, sind als Assetstruktur dargestellt.
Manche Technologiebereiche kommen ohne Funktionsstellen aus, manche Technologiebereiche kommen ohne Assets aus.
Neue Nutzer benötigen oft Unterstützung bei der Erstellung der Struktur.
Tip: «kleinste Einheit» = «Womit ich arbeite»
Flexibilität – Strukturen können problemlos erweitert oder komplett umgebaut werden.
Strukturen werden bei uns per Upload generiert.

## Slide 6: Implementierungsbeispiel
Steuer- und Messtechnik für Teilchenstrahlmessgeräte
  Objekte sind schon eingepflegt – Kundenwunsch ist es eine Struktur einzupflegen
  Hauptätigkeit (Kunde) – Prüfen der Strukturdaten vor der Implementierung.

## Slide 7: Implementierung
Für jede Implementierung vereinbaren wir eine Zusammenarbeit zwischen dem jeweiligen Projektleiter und unserem Team. Dazu gehört :
das Durchsehen des Lastenhefts
das Festlegen der Reihenfolge der Implementierung
Anschliessend konfigurieren wir Infor während der Projektleiter/Nutzer die Betriebsmitteldaten erfassen
Wir führen ein spezifisches Training für die Endnutzer durch

## Slide 8: Reihenfolge der Implementierung
Asset Management
Data
Documentation Management
Information
KPIs
Wisdom
Work Management
Knowledge
Take informed decisions
Record activities
Know all about what you have
Know what you have
Notes: We also saw that many of our strakeholders were starting from scratch and we needed to give them simple guidelines.

## Slide 9: Implementierungsbeispiel
Abzugshauben und -systeme
  300 Apparate, die einmal jährlich inspiziert werden sollen
  auf unserer Seite 2 Tage Konfigurierung

## Slide 10: Asset Management – Interfacebeispiele
UI ist an den Bedarf der Nutzer angepasst.
Das Infor UI wird im Wesentlichen von den fortgeschrittenen Nutzern verwendet.
Die Formattierungen in der Infor UI werden auch in unserem CERN UI respektiert, d.h. Felder werden je nach Einstellung verborgen oder geschützt.

## Slide 11: Zeitlicher Pflegeaufwand, Ressourcenbedarf
Schwierig zu beantworten, da bei uns die Asset-Eigentümer für die Datenpflege zuständig sind.
Wir beobachten, dass die Daten nur da gepflegt werden, wo die Datenpflege einen Mehrwert für den Eigentümer der Assets bringt.
Richtig aufwändig wird es allerdings, wenn die Daten aufgrund schlechter Pflege komplett neu erfasst werden müssen.

## Slide 12: Notwendiges Team, Akzeptanz, benötigtes Know How
Im CERN sind die einzelnen Technologiebereiche für den kompletten Produkt-Lifecycle Ihrer Assets verantwortlich. Verschiedene Technologiebereiche sind verschieden organisiert.
In manchen Fällen ist ein Projektingenieur für die Spezifikation, den Bau/Kauf, die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Instandhaltung eines Produkttyps zuständig (z.B. Signalverstärkersteckkarten).
In anderen Technologiebereichen sind bestimmte Asset-Aufgaben in einem Methods-Office zusammengefasst - typischerweise in instandhaltungsintensiven Bereichen wie Kältetechnik, Kryotechnik etc.
Akzeptanz – Im CERN werden Betriebsziele gesteckt. Die Technologiebereiche haben keine Pflichtvorgaben für Methoden und Taktiken, um diese Ziele zu erfüllen.
Asset Management ist also ein Service, der in Konkurrenz zu anderen Methoden steht und die Nutzer durch den erzielten Mehrwert überzeugen muss.
Know How – Wir haben
Software Entwicklung – Notwendig für die Verwaltung einer lokalen Implementierung
Datenbankoperationen – Datenimport, Datenexport, Datenbankverknüpfungen
Konfigurierung und Support – Verständnis für die Nutzerprozesse und Kenntnis der Software

## Slide 13: Unsere Organisation
AMM Service:
~10 Personen (Support & Entwicklung)
DEP
Group
Group
Group
Section
Section
DEP
Group
Group
Group
Section
Group
DEP
Section
Group
Group
AMM
Section
Section
S
S
S
S
S
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Local administrator
Supporter

## Slide 14: Und nach der Implementierung
Kommunikation & Training
  Regelmässige Nutzermeetings (4-5/yr)
  Dokumentation (Infor und CERN)
  Newsletter
  Website
  Training (Maintenance Management, Einführung in Infor EAM, Nutzerspezifisch)
Sammeln von Requirements
  Regelmässige Treffen der Supporters mit den lokalen Administratoren und Projektverantwortlichen
  Meeting für Systementwicklung und Konfiguration
Support
  Zentral: Mail und Telefon-Hotline
  Dezentralisiert: Lokale Administratoren
PUSH
SUPPORT
PULL

## Slide 15: Ersatzteilverwaltung
Aus der Organisation nach Technologiebereichen ist auch der Bedarf nach verschiedenen Ersatzteilverwaltungsmethoden entstanden. Viele der Lager sind Versicherungslager.

## Slide 16: SAP Anbindung
CERN hat kein SAP, aber Anbindungen mit anderen Systemen
  via Webservice – gerne und immer
  per Databridge – ist möglich
  direkter Zugriff auf die Datenbank – eigentlich nicht (Altlasten…)
ERP(s)
Reporting / BI
Planning
SCADA /IIoT
GIS
Contractor’s CMMS
Control Room & Service Desk
Accelerator Layout / Configuration Management
PLM
Manufacturing
Radioactive Waste
Operation Logbooks
Commissioning
Access / Permit Management

## Slide 17: Maintenance Planung
Unterschiedlich ausgeprägt je nach Technologiebereich.
Über die letzten 12 Monate hatten wir 88’000 PM basierte Arbeitsaufträge.
In einigen wenigen Technologiebereichen werden vordefinierte Aktivitäten und Materiallisten verwendet und Arbeitspakete vorbereitet.
In anderen Bereichen werden Arbeitsaufträge in Excel vorbereitet und per Upload ins System geladen.

## Slide 18: KPIs + individuelle Dashboards pro Rolle
Die Power-User verwenden massgeschneiderte KPIs und Inboxen . Bei Gelegenheitsnutzern – bei uns sind das 80 % der Nutzer funktionieren Mail-Erinnerungen besser als Inboxen.
Alle User haben grundsätzlich zwei Standard-Inboxen:
  Meine Arbeitsaufträge
  Arbeitsaufträge meines Teams

## Slide 19: Native Interface
User details
KPIs
Inboxes
Menus
Charts
Access: https://cmmsx.cern.ch

## Slide 20: Sinnvolles Rollenkonzept
User Group = Rolle
Da in Infor EAM alle Zugangsberechtigungen im Wesentlichen per User Group vermittelt werden, ist die Definition sehr wichtig und gleichzeitig nicht leicht.
Wir haben oft
eine Endnutzerrolle,
eine Lagerverwaltungsrolle
eine Administratorenrolle
eine Rolle pro externem Service,
aber wegen der unterschiedlichen Organisationsstrukturen in den Technologiebereichen vervielfältigen sich die User Groups.
Wir hoffen, dass Infor in naher Zukunft ein modulareres System der Rollenverwaltung implementiert.

## Slide 21: Work Orders – Das solide Kerngeschäft!

## Slide 22: Abnahmen
Sämtliche Aktivitäten werden in der Form eines Arbeitsauftrags (Work Orders) dokumentiert:
Fertigungsschritte
Abnahmen
Instandhaltungen
Inspektionen
etc.
Unterschieden wird per WO-Type und WO-Klasse

## Slide 23: Freigaben von Maintenance Plänen + Wartungsergebnissen
Maintenance Pläne werden von den Technologiebereichen verwaltet. Freigaben und Revisionen werden nicht genutzt.
Wartungsergebnisse werden per Arbeitsfluss Status akzeptiert, zur Zahlung freigegeben, abgelehnt etc.

## Slide 24: Einbindung externer Dienstleister in das System
Wir haben mehrere Dienstleister, die das System verwenden, wenn es der jeweilige Wartungsvertrag vorsieht oder vorschreibt.
In einigen Fällen wird Infor EAM genutzt, um die Leistungen des Dienstleisters entweder auf Stundenbasis oder auf der Basis von Standard-Aktivitäten abzurechnen.
Siehe Beispiel Kryotechnik – Thomas Ytterdal

## Slide 25: Shutdown Planung
Die Planung beschränkt sich oft auf das gezielte Freigeben von PM Wartungsplan Arbeitsaufträgen.
In anderen Bereichen werden Arbeitsaufträge in Excel vorbereitet und per Upload ins System geladen.
Da wir keine Vollzeit-Disponenten haben, nutzen wir die Planungstools in Infor EAM nicht.

## Slide 26: Disposition
Im CERN wird in vielen Fällen nach dem Sebstbedienungs-Prinzip disponiert. Arbeitsaufträge werden automatisch oder vom Disponenten der zuständigen Serviceeinheit (Department) zugeteilt. Die Serviceeinheiten sind kleine Teams in denen sich die Servicemitarbeiter entweder selbst die Aufgaben aus der Auftragsliste nehmen oder der Teamleiter vergibt die Aufgaben tageweise oder wochenweise.
Bei externen Dienstleistern sind die Prioritäten und Reaktionszeiten im Wartungsvertrag festgelegt.

## Slide 27: System Performance
An normalen Tagen sind 70-90 Nutzer in Infor EAM eingeloggt. Ca. XXX Nutzer greifen per Webservice-Applikationen auf Daten zu.

## Slide 28: Systemschwächen
Das System ist sehr zuverlässig. Wir hatten in den letzten Jahren praktisch keinen Ausfall wegen Infor EAM.
In seltenen Fällen kommt es zu einem Time Out bei ausgefallenen Funktionen (z.B. Löschen einer User Group), der aber nur den eingeloggten Nutzer betrifft.
Störungen werden bei uns im Wesentlichen durch direkte Datenbankzugriffe, durch Störungen im SSO System oder durch allgemeine Netzwerkstörungen verursacht.

## Slide 29: Erfahrungsberichte verschiedener Benutzerrollen – Manager, Maintenance Planer, Techniker…
Drei Vorträge von Maintenance Managern heute Nachmittag.

## Slide 30: 2. Mobile Maintenance

## Slide 31: Papierlose Maintenance – möglich?
Unbedingt! Vorbedingung mobile Plattform
Wir bieten den Nutzern folgende Lösungen
Infor EAM Mobile Disconnected (Tablet)
EAM Light (Tablet oder Smartphone)
Checklistenunterstützung
Wir empfehlen
Bluetooth Barcodescanner
Asset-Aufkleber mit 1D Barcode
Nur noch wenige Nutzer drucken ihre Arbeitsaufträge aus.

## Slide 32: Examples of Mobile Interfaces

## Slide 33: Abschätzung der Zeiteinsparung durch papierlose Maintenance
Zwei Beispiele:
SMB – Elektrische Installationen in Bürogebäuden und Infrastrukturgebäuden - Mehrere 1000 Arbeitsaufträge pro Jahr – Einsparung 15-20 Minuten pro Arbeitsauftrag.
Kryotechnik – In vielen Fällen Einsparung des «Erkundungsgangs» und des «Lagerbesuchs», da früher zuerst die Panne besichtigt wurde, dann wurden die Ersatzteile aus dem Lager geholt, dann wurde repariert und zuletzt wurden die unnötigen oder falschen Ersatzteile ins Lager zurückgebracht. Die eingepflegten Daten erlauben es heute in vielen Fällen bereits das richtige Ersatzteil auf dem Weg zur Panne mitzunehmen und dadurch mehrere Fahrten (Distanzen bis zu 12 km) zu vermeiden.

## Slide 34: Beispiel papierlose Maintenance
die dem Bereich 15-20 Minuten Zeitersparnis pro Arbeitsauftrag bringt!

## Slide 35: 3. Facility Management

## Slide 36: Reinigungsmanagement mit externen Firmen
Kein Reinigungsmanagement, jedoch präventive Instandhaltung verschiedener Art – ca. 88’000 im letzten Jahr.

## Slide 37: Vertragsmanagement
Verschiedene Methoden in verschiedenen Technologiebereichen
Fixed price per task – Vordefinierte Aktivitäten.
Cost per hour – Durch Erfassen der effektiven Arbeitsstunden per Arbeitsauftrag.
Siehe Beispiel Kryotechnik – Thomas Ytterdal

## Slide 38: Flächenpläne
Workspaces – Ist eine eher neue Funktionalität und wird im CERN bisher nicht genutzt
OpenCAD – Erste Versuche laufen im Bereich Tieftemperaturtechnik

## Slide 39: Flächenarten basierte Reinigungspläne + Kosten

## Slide 40: KPIs
Power Nutzer haben KPIs,

## Slide 41: Erstellung und Abarbeitung von Reinigungsplänen

## Slide 42: Vorausschauende Instandhaltung
Viele VI Funktionen werden im CERN intensiv genutzt.

## Slide 43: Freigaben

## Slide 44: 4. IT

## Slide 45: Hosting Ansatz (extern oder eigenes Data-Center)
Wir haben im Augenblick eine «On Premise» Installation, könnten uns aber prinzipiell auch ein Hosting im Cloud vorstellen.
Im Augenblick können wir aber wegen verschiedener (z.T. historischer) Anbindungen anderer Systeme mit direktem Datenbankzugriff noch nicht auf die Version mit eigener Datenbank verzichten.

## Slide 46: Preis- Leistungsverhältnis / - Zufriedenheit mit Services und Verfügbarkeit
Wir haben als Forschungszentrum und als Non-Profit Organisation spezielle Vertragsbedingungen.
CERN nutzt Infor EAM und die Vorgängerversionen seit 1995.
Services und Verfügbarkeit – Nutzen wir nur in Ausnahmefällen, da wir praktisch alles mit den eigenen Ressourcen lösen.

## Slide 47: System Aktualität
Wir spielen die jeweils neueste Version so bald wie möglich auf unser DEV System. Ein paar Wochen danach auf das TEST System und wieder ein paar Wochen später auf das PROD System.
Patches spielen wir zuerst auf TEST und dann 1-2 Wochen später auf PROD ein.

## Slide 48: Response auf Änderungsvorschläge / Verbesserungsvorschläge
Wir sind wahrscheinlich eine der grösseren Quellen von Verbesserungsvorschlägen.
Infor nimmt Änderungs- und Verbesserungsvorschläge auf zwei Arten auf:
  Einzelne Verbesserungen, die von den grossen Kunden als wichtig eingestuft werden
  Eine Anzahl von Verbesserungsvorschlägen, die die User Community ausgewählt hat

## Slide 49: Systemschwächen ?
Wir sind intensiver Nutzer von Webservices und hoffen auf weitere Verbesserungen beim Management der Zugangsrechten bei Webservice Zugriffen.

## Slide 50: EAM-Light 3.0

## Slide 51: Native interface
Save
New
Copy/Clone
Record-/Split-/List-
View
Reset

## Slide 52: Search functions
Preconfigured
filters
Personalize
filters
Quick filter
Execute filter

## Slide 53: Access rights management
Screen permissions
Status authorizations
Department
security

## Slide 54: Editing content

## Slide 55: EAM Light 3.0
Open Work Orders assigned to me.
Open Work Orders assigned to my Department(s).
Work Order menu
Equipment menu
Materials menu
Quick Search
Access: https://cern.ch/eam-light

## Slide 56: EAM Light 3.0
Link
to the EDMS Document List
Copy/Clone
Send email link
Print Report
Show on Map

## Slide 57: Beispiel Störungsmeldungen
Work Order creation
Operator
Analysis
+ 1 mouse
click
By integrating the control room with EAM, the operator can decide to transform an alarm to a Work Order with a single click.
10.000+ Corrective Work Orders created annually from the control center.

## Slide 58: Störmeldezentrale und Nutzermeldung
Alarm -> Arbeitsauftrag – Filterung durch Operateure, da die Entwicklung der Auslöseregeln als aufwändig angesehen wird (Beispiel Stromausfall)
Callcenter - Wird im CERN nicht genutzt
IoT - z.B. per Webservice einfach einbindbar
Alarmbildschirm
Arbeitsauftragserstellung
Entscheidung
Operateur
+ 1 Klick

## Slide 59: Modelling Equipment Dependencies
Modelling of dependencies between equipment others than just the classic “installed in” structure.
Notes: Network of links / not a tree