## Slide 1: IMPLANTATION COFFRET DE PILOTAGE DU DESENFUMAGE DES BATIMENTS DU POINT 5
Stephane Maridor

## Slide 2
Coffret pilotage extraction des fumées
50x50x15
Exemple SM18
Modélisation 3d du routage préliminaire (100x100)

## Slide 3
SE57
Coffret a positionner au plus proche d une entrée du bâtiment
entrée

## Slide 4
SE57
Hauteur du coffret a 1.2 m du sol
Routage attaché a la structure métallique

## Slide 5
SU57
entrée

## Slide 6
SU57
Routage le long de l échelle a crinoline

## Slide 7
SU57
Réservation a prévoir

## Slide 8
SHM57
entrée

## Slide 9
SHM57

## Slide 10
SF57
entrée

## Slide 11
SF57

## Slide 12
SD57
entrée

## Slide 13
SD57

## Slide 14
PICTURES EXTRATED FROM REFERENCE :